| 反馈问题 | 督察发现，威海海澄水务有限公司规划设计处理生活污水，现进水多为工业污水，且长期超负荷运行 |
| --- | --- |
| 整改目标 | 推进临港区污水厂改扩建工程建设，解决临港区污水处理。 |
| 整改措施 | （一）2018年7月2日，海澄水务与市水务投资公司签订委托运营协议，委托市水务投资公司对临港区污水厂进行3个月运营，委托运营期间市水务投资公司投资800余万元，对污水厂相关设备进行了更新维修，实施了工艺改造,目前运行稳定,并于2018年9月28日通过环保验收。 （二）制定将临港区污水分流到经区污水处理厂处理的方案，加快调试经区污水处理厂5万吨/日扩建项目，做好承接处理准备工作。在分流工程完工前对临港区企业实施限产。 （三）抓紧推进临港区污水厂扩建项目建设，积极推进二期工程前期工作，确保二期工程2020年12月底前建成。 （四）坚持靠前服务，市发展改革、财政、自然资源和规划、住房城乡建设、生态环境、国资部门和临港区管委等多方联动，开辟绿色通道，加快污水处理厂扩建工程基本建设手续的办理工作。 |
| 整改任务 完成情况 | - 第一条已按要求整改完成。2018年7月根据水务集团部署水务投资公司对临港区污水厂进行运营改造，并于2018年9月通过环保验收。 - 第二条已按要求整改完成。2019年1月经区污水厂续建工程通水试运行，开始接纳处理临港区污水厂来水；2019年12月30日，经区污水厂续建工程通过环保验收。 - 临港区污水厂扩建改造工程于2019年5月份正式开工建设，项目已于2020年12月28日正式通水。 （四）目前已完成立项、环评、建设工程规划许可证及图纸审查手续的办理工作。 |